附件：      日资工业园麦禾田新材料科技有限公司电力增容改造清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV22-4*240 | 饶光 | 米 | 145 |  |  |
| 2 | 顶管 |  |  | 米 | 130 |  |  |
| 3 | 电缆中端 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 铜线鼻 | C240 |  | 只 | 8 |  |  |
| 5 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 空气开关 | NM1L-800H/3300 | 正泰 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 铜排 | TMY-60*6 |  | 米 | 5 |  |  |
| 8 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 税金 | 9% |  |  |  |  |  |